## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202419502 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202450 | 10/12/2024 07:49:13 | OC4500056714 - Efetuar a transferência de 25.500 litros (estimativa) de óleo degradado para envio ao processo de regeneração. Carregamento previsto para a semana 50/2024 no EDC El. 144 – 21° Lote. Anexar extrato de pesagem do veículo (encaminhar a versão física para arquivamento). Instruções complementares no arquivo anexo. | IME0 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202450 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO APOIO NO CARREGAMENTO DE 23.865 L (20.810KG) DE ÓLEO SUJO / DEGRADADO À REGENERAR AO TANQUE/CARRETA DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO (VER ANEXO) CONFORME SOLICITADO POR SMIM.DT/IME1. NOTA: CARRETA TANQUE LACRADA COM OS SEGUINTES LACRES: 4755, 4756, 4757, 4758 E 4759.
202201818 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 09/02/2022 10:19:41 | Verificar calibração dos 15 transdutores PMP-21 Endress Hauser, recebidos em garantia para disponibilização em estoque. Prazo 25/02/2022. N° série: SC00AD1516A / SC00AB1516A / SC00AE1516A / SC00B01516A / SC00AF1516A / SC00AA1516A / SC00AC1516A / SC00B71516A / SC00B51516A / SC00BA1516A / SC00BB1516A / SC00B81516A / SC00A91516A / SC00B61516A / SC00B91516A. | IME0 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumentos verificados e dentro de suas características.