## SSAs Pendentes Geral
SSAs Pendentes Geral
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202601706 | SEE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202606 | 05/02/2026 08:53:56 | Normalizar colecta de datos de UPSs CE01 y CE02 a través de interfaces con protocolo SNMP. Identificar causa raíz del problema. En anexo imagen de estado actual, con información de error de comunicación con fuente de datos (I/O Timeout). | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202607 | YU VILLALBA ALOYSIUS
202601938 | ADI | 202506591 | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202607 |  | Criar zonas e correspondentes regras de firewall para permitir acesso wireless administrativo aos servidores do SVP (SVP_VM01, SVP_VM02, SVP_VM03). Ref. SSAs (WLC 202601935 e ISE 202601937 ) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável |  | Não
202601937 | ADI | 202506591 | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202607 |  | Configurar política de acesso para permitir acesso administrativo (GRP_Admin_SVP) à rede SVP via VLAN550 através de autenticação de usuário 802.1x. Também configurar política de acesso para validação de máquina. Ref. SSAs (WLC 202601935 e FWL 202601938 ) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável |  | Não
202601935 | ADI | 202506591 | M066C056 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WLC-VM01 | 3138.005-0 | 202607 |  | Configurar no SSID WIRELESS-SIRI política de acesso para permitir acesso administrativo à rede SVP via VLAN550 através de autenticação de usuário 802.1x via APs do SIRI. Também configurar política de acesso para validação de máquina. Ref. SSAs (ISE 202601937 e FWL 202601938 ) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável |  | Não
202601932 | ADI | 202506591 | M066C070 | SOLUÇÃO VIRTUAL SIRI-ANTIVIRUS | 3138.058-4 | 202607 |  | Realizar instalação de solução Endpoint Protection no Notebook/Laptop SVP indicado na SSA 202506591. Validar correto recebimento de updates e realizar scan preventivo. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável |  | Não
202601931 | ADI | 202506591 | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202607 |  | Integrar Notebook/Laptop de Acesso Wireless ao SVP indicado na SSA 202506591 ao domínio SIRI. === Obs.: Aguardando emissão de JIRA para vincular Máquina (S/N e MAC) a um Responsável (Login) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável |  | Não